**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**МБДОУ детский сад «Пушинка» село Ильятино Бологовский район Тверской области**

**Приложение 1**

1. **.** **Результаты обследования:**
2. **1.** **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пушинка» село Ильятино .Бологовский район, Тверской области, , ул. Молодежная, дом 13.**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | устройство пандуса | К,О,С | - | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | нет пандуса  нет перил ограждения | К, О, С | устройство пандуса  устройство перил ограждения | текущий ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 2**

1. **I.** **Результаты обследования:**
2. **2.** **Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пушинка»село Ильятино .Бологоевский район Тверской области, ул.Молодежная, дом 13**Наименование объекта, адрес:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** | | | | | | | | |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет |  |  | отсутствует пандус | К, О | Текущий ремонт | - |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  |  | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть |  |  | перепад высоты 25 см | К, О, С | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 3**

1. **I.** **Результаты обследования:**
2. **3.** **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное дошколное образовательное учреждение детский сад «Пушинка»«село Ильятино .Бологоевский район Тверской области, ул.Молодежная, дом 13**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить  информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | соответствует ширина марша 1, 18 (не менее  1,35 = 1,10), но  отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон,  отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,  установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С | установить поручни,  нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,  установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | есть/  нет |  |  | Имеется пандус у дверей главного входа внутри здания, на втором этаже от лестниц в коридор по ходу движения;  пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К      О, С | установить невозможно  только при реконструкции здания,  установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания),  (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | соответствует ширина марша 1, 18 (не менее  1,35 = 1,10) | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | отсутствует предупредительная информация о препятствиях,  отсутствуют тактильные предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | - |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 4 (I)**

1. **I.** **Результаты обследования:**
2. **4.** **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант** **I** **– зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пушинка» село Ильятино .Бологовский район Тверской области, , ул.Молодежная дом 13**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) |  |  | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 4 (II)**

1. **I.** **Результаты обследования:**
2. **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пушинка» село Ильятино .Бологовский район Тверской области, ул.Молодежная, дом 13**

Наименование объекта, адрес

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант** **II** **– места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | - | - | - | - |

**II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 4(III)**

1. **I.** **Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант** **III** **– жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | - | - | - | - |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - |  |  | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как не доступное, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 5**

**I. Результаты обследования:**

1. **5.** **Санитарно-гигиенических помещений**
2. **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пушинка» село Ильятино Бологовский район Тверской обл ул.Молодежная, дом 13**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  |  | имеются пороги при входе в туалеты,  не оборудованы  двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,  отсутствует аварийное освещение  отсутствуют поручни и опоры  отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры  устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель)  установить крючки для одежды, костылей и т.п.  оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | отсутствуют информирующие таблички о помещении,  розетки и выключатели расположены на высоте 1,5,  отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами,  установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  |  | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Приложение 6**

1. **I.** **Результаты обследования:**
2. **6.** **Системы информации на объекте**
3. **Муниципальное бюджетное дошколное образовательное учреждение детский сад «Пушинка» село Ильятино Бологовский район Тверской области, , ул.Молодежная, дом 13**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть |  |  | Имеются визуальные средства, возможно расположены не правильно и есть не везде,  отсутствует электронное табло, с бегущей строкой  с возможностью звукового оповещения,  часть информации, расположенной на информационных стендах, не читаема из-за высокого расположения | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,  приобрести электронное табло | текущий ремонт,  индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть |  |  | замечаний нет | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить  тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | отсутствует система предупреждения **световая,** синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт  индивидуальные решения с помощью ТСР |

1. **II.** **Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  |  | Текущий ремонт,  Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекта.**